## Лист1
Приложение
Сведения о свободных мощностях по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению по Костанайской области на 31.12.2024
Город/район | Наименование | Месторасположение | Географические координаты |  | Установленная мощность, м3/сутки | Фактическая мощность, м3/сутки | Свободная мощность, м3/сут | Примечание
|  |  | широта | долгота
Костанайский район | Водопроводные насосные станции (ВНС)
| ВНС 1 подъема | г. Тобыл | 53°10'23.33"С | 63°40'46.00"В | 3504 | 3504 | 0 | В период максимального потербления потребность составляет 5400 м3/сут (дефицит мощности в необходимых объемах компенсируется подачей воды по соединительным водоводам от г.Костанай)
|  |  | 53°10'37.19"С | 63°40'49.75"В
|  |  | 53°10'48.71"С | 63°40'51.88"В
|  |  | 53°10'41.21"С | 63°41'18.46"В
|  |  | 53°10'45.36"С | 63°41'21.69"В
|  |  | 53°10'50.16"С | 63°41'26.92"В
|  | с. Жамбыл | 53°18'41.34"С | 63°46'55.02"В | 528 | 528 | 0
|  |  | 53°18'35.88"С | 63°47'11.34"В
|  |  | 53°18'35.84"С | 63°46'51.97"В
|  |  | 53°18'30.08"С | 63°46'50.97"В
|  | с. Костомар | 52°49'47.81"С | 63°53'41.00"В | 86.1 | 60 | 26.1
|  |  | 52°49'38.54"С | 63°53'52.18"В
|  | с. Алтын дала | 53°22'55.22"С | 63°50'41.19"В | 120 | 90 | 30
|  |  | 53°22'55.15"С | 63°50'41.13"В
|  | с. Алтынсарино | 53° 8'27.62"С | 63°36'47.28"В | 156 | 80 | 76
|  |  | 53° 8'27.49"С | 63°36'47.04"В
| ВНС 2 подъема | г. Тобыл | 53°12'15.26"С | 63°42'34.10"В | 5400 | 5400 | 0
|  | с. Заречное | 53°13'38.09"С | 63°44'34.48"В
|  | с. Жамбыл | 53°19'39.83"С | 63°44'3.75"В | 600 | 528 | 72
|  | с. Костомар | 52°49'32.95"С | 63°53'48.35"В | 300 | 60 | 240
|  | с. Алтынсарино | 53° 8'26.78"С | 63°36'42.91"В | 360 | 80 | 280
|  | с. Алтын дала | 53°22'1.94"С | 63°49'0.76"В | 143 | 80 | 63
Канализационные насосные станции (КНС)
| КНС №1 | г. Тобыл, ул. Матросова | 53°13'12.61"С | 63°42'26.43"В | 9600 | 3618 | 5982
| КНС №2 | г. Тобыл, ул. Семина | 53°11'40.84"С | 63°41'7.25"В | 240 | 80 | 160
| КНС №3 | г. Тобыл, ул. 50 лет Октября | 53°14'4.61"С | 63°43'50.46"В | 2880 | 960 | 1920
Наименование города (района) | Наименование населенного пункта | Наименование теплоисточника (ТЭЦ, котельной) | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч (МВт) | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч (МВт) | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч (МВт) | Свободная мощность, Гкал/ч (МВт)
Костанайский район | г. Тобыл | Центральная котельная (ЗРДТ) | 15 Гкал/ч | 9,34 Гкал/ч | 7,6 Гкал/ч | 1,74 Гкал/ч
|  |  | (17,44 МВт) | (10,86 МВт) | (8,84 МВт) | (2,02 МВт)
|  | Котельная «Психбольница» | 5,2 Гкал/ч | 3,2 Гкал/ч | 1,39 Гкал/ч | 1,81 Гкал/ч (2,1 МВт)
|  |  | (6,05 МВт) | (3,72 МВт) | (1,62 МВт)
|  | Котельная «Туббольница» | 2,58 Гкал/ч | 1,72 Гкал/ч | 0,34 Гкал/ч | 1,38 Гкал/ч
|  |  | (3,0 МВт) | (2 МВт) | (0,4 МВт) | (1,6 МВт)
|  | мкр.Нурай | 2,58 Гкал/ч | 1,935 Гкал/ч | 1,935 Гкал/ч | 0 Гкал/ч
|  |  | (3,0 МВт) | (2,25 МВт) | (2,25 МВт) | (0 МВт)
| с.Заречное | Котельная «Школа мкр.Северный» | 2,064 Гкал/ч | 1,032 Гкал/ч | 1,032 Гкал/ч | 0 Гкал/ч
|  |  | (2,4 МВт) | (1,2 МВт) | (1,2 МВт) | (0 МВт)
|  | Котельная «Многоэтажная застройка мкр.Северный» | 5,676 Гкал/ч | 4,128 Гкал/ч | 4,128 Гкал/ч | 0 Гкал/ч
|  |  | (6,6 МВт) | (4,8 МВт) | (4,8 МВт) | (0 МВт)